РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Светлоозёрский сельский Совет народных депутатов

Бийского района Алтайского края

РЕШЕНИЕ

от 09 июля 2018 года № 14-СД

с. Светлоозёрское

О безвозмездной передаче муниципальной

собственности муниципального образования

Светлоозёрский сельсовет Бийского района

Алтайского края в собственность муниципального

образования Бийский район Алтайского края

На основании п.4 ст.14, ст.50 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (в ред. Федеральный закон от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"), Устава муниципального образования Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края, Решением Совета народных депутатов Светлоозёрского сельсовета от 07.11.2012 № 12- СД «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом находящимся в собственности муниципального образования Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края», Совет народных депутатов Светлоозёрского сельсовета РЕШИЛ:

1. Передать безвозмездно из МО Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края в собственность МО Бийский район Алтайского края муниципальное имущество, согласно перечню муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности МО Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края в собственность МО Бийский район Алтайского края (приложение 1).
2. Главе Светлоозёрского сельсовета осуществить организационные действия по выполнению пункта 1 данного решения, согласно Акту приема-передачи муниципального имущества, передаваемого безвозмездно (приложение 2).
3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию по законности и правопорядку.

Глава Светлоозёрского сельсовета Л.В. Шумакова

Обнародовано согласно Устава муниципального образования Светлоозёрский сельсовет в с. Светлоозёрское, п. Заозёрный, п. Полеводка на информационных стендах 11 июля 2018 г.

Заместитель главы администрации Е.В. Тихонова

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к решению Совета народных депутатов Светлоозёрского сельсовета Алтайского края от  09.07.2018  № 14-СД |

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципального имущества, безвозмездно передаваемого из МО Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края в МО Бийский район Алтайского края

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки, приобретения) | | Кол-во | Балансовая стоимость | Сумма износа | Остаточная стоимость | |
| 1 | Модульная котельная МКУ-3,0 | 2017 | | 1 | 10173711,66 | 10173711,66 | 10173711,66 | |
| 2 | Котёл водогрейный КВр-1,0 | 2017 | | 3 |  |  |  | |
| 3 | Сетевой насос КМ 80-65-160 | 2017 | | 3 |  |  |  | |
| 4 | Насос подпиточный КМ 50-32-125а | 2017 | | 2 |  |  |  | |
| 5 | Газоходы | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 6 | Трубопроводы | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 7 | Бак запаса воды | 2017 | | 1 |  |  |  | |
| 8 | Электросиловое оборудование | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 9 | Комплект автоматики водогрейного котла | 2017 | | 3 компл |  |  |  | |
| 10 | Общекотельная автоматика | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 11 | Грязевик | 2017 | | 1 |  |  |  | |
| 12 | Дымосос ДН-6,3 | 2017 | | 3 |  |  |  | |
| 13 | Мембранный расширительный бак | 2017 | | 2 |  |  |  | |
| 14 | Дымовая труба | 2017 | | 1 |  |  |  | |
| 15 | Золоуловитель ЗУ 1-2 | 2017 | | 3 |  |  |  | |
| 16 | Система приточно-вытяжной вентиляции включая газовоздушные воздухоподогреватели КЗТ-2(3шт) и вентилятор принудительной вытяжки ВР-280-46 0,75 кВт №3,15 | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 17 | Пожарно-охранный комплекс на базе «Гранит-2» | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 18 | Узел учёта тепловой энергии на базе «Взлёт» | 2017 | | 1 комплект |  |  |  | |
| 19 | Комплект заземления котельной | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 20 | Система автоматизации ЩУН, ЩУК1, ЩУК2, ЩУК3 | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 21 | Электроосвещение | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 22 | Система учёта тепла | 2017 | | 1 компл |  |  |  | |
| 23 | Счётчик холодной воды (учёт расхода холодной воды) Ду32 СКБ-32 | 2017 | | 1 |  |  |  | |
| 24 | Манометр МП-ЗУ | 2017 | | 5 |  |  |  | |
| 25 | Манометр МП-4У | 2017 | | 14 |  |  |  | |
| 26 | Термометр ТТЖ-150 | 2017 | | 8 |  |  |  | |
| 27 | Воздухоотводчик автоматический | 2017 | | 5 |  |  |  | |
| 28 | Кран шаровой проходной муфтовый | 2017 | | 34  42 |  |  |  | |
| 29 | Затвор дисковый | 2017 | | 11  12  2 |  |  |  | |
| 30 | Клапан обратный | 2017 | | 2  2  3 |  |  |  | |
| 31 | Клапан предохранительный | 2017 | | 6 |  |  |  | |
| 32 | Кран трехходовой | 2017 | | 19 |  |  |  | |
| 33 | Клапан поплавковый | 2017 | | 1 |  |  |  | |
| 34 | Фильтр сетчатый | 2017 | | 1 |  |  |  | |
| 35 | Скважина №599 | 1966 | | 1 | 108 410,5 | 108 410,5 |  | |
| 36 | Скважина №361/1 | 1963 | | 1 | 104 841,5 | 104 841,5 |  | |
| 37 | Скважина №225-Д | 1987 | | 1 | 90 931 | 90 931 |  | |
| 38 | Скважина №290-Д | 1990 | | 1 | 90 240 | 90 240 |  | |
| 39 | Скважина 382-Д | 1996 | | 1 | 63 952 | 63 952 |  | |
| 40 | Скважина 2-36/3 | 1981 | | 1 | 201 416 | 201 416 |  | |
| 41 | Скважина 2-36/1 | 1981 | | 1 | 0 | 0 |  | |
| 42 | Водонапорная башня  с. Светлоозёрское ул.Лесная 1а | 1988 | | 1 | 125 923 | 125 923 |  | |
| 43 | Водонапорная башня  с.Светлоозёрское ул.Шукшина 3а | 1990 | | 1 | 96 000 | 96 000 |  | |
| 44 | Водонапорная башня  с.Светлоозёрское ул.Садовая 15в | 1961 | | 1 | 83 693 | 83 693 |  | |
| 45 | Водонапорная башня  п.Заозёрный ул.Лесная 6б | 1964 | | 1 | 58 973 | 58 973 |  | |
| 46 | Водонапорная башня  п.Полеводка ул.Трактовая 1а | 1990 | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Водопроводные сети | 1961 | | 8740 м | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Водопроводные сети | 1961 | | 1500 м | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Водопроводные сети | 1961 | | 1000 м | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Водозаборные колонки  с.Светлоозёрское | 1963 | | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Водозаборные колонки п.Полеводка | 1964 | | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Водозаборные колонки п.Заозёрный | 1981 | |  | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Тепловая сеть | 1998 | | 1469м. | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Котёл отопления КВР – 0,8 ТК | 2011 | | 1 | 610 000 | 542 222,20 |  | |
| 55 | Водораспределительные колодцы с.Светлоозёрское | 1963 | | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Водораспределительные колодцы п.Заозёрный | 1964 | | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Водораспределительные колодцы п.Полеводка | 1981 | | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Колодцы тепловые с.Светлоозёрское | 1962 | | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Пожарный гидрант с.Светлоозёрское | 1966 | | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Пожарный гидрант п.Заозёрный | 1964 | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Приложение № 2  к решению Совета народных депутатов Светлоозёрского сельсовета Алтайского края от 09.07.2018 № 14-СД | | | | |

АКТ

приема- передачи муниципального имущества, передаваемого безвозмездно из муниципального образования Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края в собственность муниципального образования Бийский район Алтайского края

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.05.2014 №136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета народных депутатов Малоенисейского сельсовета Алтайского края от 09.07.2018г. №14-СНД «О безвозмездной передаче муниципальной собственности из МО Светлоозёрский сельсовет Бийского района Алтайского края в собственность МО Бийский район Алтайского края», администрация Светлоозёрского сельсовета Бийского района Алтайского края, в лице главы Светлоозёрского сельсовета Л.В.Шумаковой, передает, а Администрация Бийского района Алтайского края, в лице главы Бийского района В.Ф.Трухина принимает имущество:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, назначение и краткая характеристика объекта | Год выпуска (постройки, приобретения) | | | Кол-во | Балансовая стоимость | Сумма износа | Остаточная стоимость | |
| 1 | Модульная котельная МКУ-3,0 | 2017 | | | 1 | 10173711,66 | 10173711,66 | 10173711,66 | |
| 2 | Котёл водогрейный КВр-1,0 | 2017 | | | 3 |  |  |  | |
| 3 | Сетевой насос КМ 80-65-160 | 2017 | | | 3 |  |  |  | |
| 4 | Насос подпиточный КМ 50-32-125а | 2017 | | | 2 |  |  |  | |
| 5 | Газоходы | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 6 | Трубопроводы | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 7 | Бак запаса воды | 2017 | | | 1 |  |  |  | |
| 8 | Электросиловое оборудование | 2017 | | | 1 компл |  |  |  | |
| 9 | Комплект автоматики водогрейного котла | 2017 | | | 3 компл. |  |  |  | |
| 10 | Общекотельная автоматика | 2017 | | | 1 компл |  |  |  | |
| 11 | Грязевик | 2017 | | | 1 |  |  |  | |
| 12 | Дымосос ДН-6,3 | 2017 | | | 3 |  |  |  | |
| 13 | Мембранный расширительный бак | 2017 | | | 2 |  |  |  | |
| 14 | Дымовая труба | 2017 | | | 1 |  |  |  | |
| 15 | Золоуловитель ЗУ 1-2 | 2017 | | | 3 |  |  |  | |
| 16 | Система приточно-вытяжной вентиляции включая газовоздушные воздухоподогреватели КЗТ-2(3шт) и вентилятор принудительной вытяжки ВР-280-46 0,75 кВт №3,15 | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 17 | Пожарно-охранный комплекс на базе «Гранит-2» | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 18 | Узел учёта тепловой энергии на базе «Взлёт» | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 19 | Комплект заземления котельной | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 20 | Система автоматизации ЩУН, ЩУК1, ЩУК2, ЩУК3 | 2017 | | | 1 компл. |  |  |  | |
| 21 | Электроосвещение | 2017 | | | 1 компл |  |  |  | |
| 22 | Система учёта тепла | 2017 | | | 1 компл |  |  |  | |
| 23 | Счётчик холодной воды (учёт расхода холодной воды) Ду32 СКБ-32 | 2017 | | | 1 |  |  |  | |
| 24 | Манометр МП-ЗУ | 2017 | | | 5 |  |  |  | |
| 25 | Манометр МП-4У | 2017 | | | 14 |  |  |  | |
| 26 | Термометр ТТЖ-150 | 2017 | | | 8 |  |  |  | |
| 27 | Воздухоотводчик автоматический | 2017 | | | 5 |  |  |  | |
| 28 | Кран шаровой проходной муфтовый | 2017 | | | 34  42 |  |  |  | |
| 29 | Затвор дисковый | 2017 | | | 11  12  2 |  |  |  | |
| 30 | Клапан обратный | 2017 | | | 2  2  3 |  |  |  | |
| 31 | Клапан предохранительный | 2017 | | | 6 |  |  |  | |
| 32 | Кран трехходовой | 2017 | | | 19 |  |  |  | |
| 33 | Клапан поплавковый | 2017 | | | 1 |  |  |  | |
| 34 | Фильтр сетчатый | 2017 | | | 1 |  |  |  | |
| 35 | Скважина №599 | 1966 | | | 1 | 108 410,5 | 108 410,5 |  | |
| 36 | Скважина №361/1 | 1963 | | | 1 | 104 841,5 | 104 841,5 |  | |
| 37 | Скважина №225-Д | 1987 | | | 1 | 90 931 | 90 931 |  | |
| 38 | Скважина №290-Д | 1990 | | | 1 | 90 240 | 90 240 |  | |
| 39 | Скважина 382-Д | 1996 | | | 1 | 63 952 | 63 952 |  | |
| 40 | Скважина 2-36/3 | 1981 | | | 1 | 201 416 | 201 416 |  | |
| 41 | Скважина 2-36/1 | 1981 | | | 1 | 0 | 0 |  | |
| 42 | Водонапорная башня  с. Светлоозёрское ул.Лесная 1а | 1988 | | | 1 | 125 923 | 125 923 |  | |
| 43 | Водонапорная башня  с.Светлоозёрское ул.Шукшина 3а | 1990 | | | 1 | 96 000 | 96 000 |  | |
| 44 | Водонапорная башня  с.Светлоозёрское ул.Садовая 15в | 1961 | | | 1 | 83 693 | 83 693 |  | |
| 45 | Водонапорная башня  п.Заозёрный ул.Лесная 6б | 1964 | | | 1 | 58 973 | 58 973 |  | |
| 46 | Водонапорная башня  п.Полеводка ул.Трактовая 1а | 1990 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Водопроводные сети | 1961 | | | 8740 м | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Водопроводные сети | 1961 | | | 1500 м | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Водопроводные сети | 1961 | | | 1000 м | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Водозаборные колонки  с.Светлоозёрское | 1963 | | | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Водозаборные колонки п.Полеводка | 1964 | | | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | Водозаборные колонки п.Заозёрный | 1981 | | |  | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | Тепловая сеть | 1998 | | | 1469м. | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | Котёл отопления КВР – 0,8 ТК | 2011 | | | 1 | 610 000 | 542 222,20 |  | |
| 55 | Водораспределительные колодцы с.Светлоозёрское | 1963 | | | 35 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Водораспределительные колодцы п.Заозёрный | 1964 | | | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | Водораспределительные колодцы п.Полеводка | 1981 | | | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Колодцы тепловые с.Светлоозёрское | 1962 | | | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | Пожарный гидрант с.Светлоозёрское | 1966 | | | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Пожарный гидрант п.Заозёрный | 1964 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ПЕРЕДАЛ:  Глава Светлоозёрского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.В. Шумакова  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018 г. | | | |  | ПРИНЯЛ:  Глава Бийского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Ф. Трухин  «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018г. | | | | |